ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| № п/п | Наименование товара | Цена за единицу | Кол-во, штук | Всего сумма в тенге | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батареи для источников бесперебойного питания 12B | 4 000 | 150 | 600 000 | Основные характеристики - Номинальное напряжение 12 В. - Номинальная емкость: 7.5 А/ч. - Ток заряда 2.16 А. - Саморазряд 3% емкости в месяц при 20°С. - Рабочая температура: -15 *С до +50 *С. - Габариты (в/д/ш) 95*151*65. - Вес 2.08 кг. - Cвинцово-кислотный, герметизированный, не обслуживаемый. Cферы применения - Источники бесперебойного питания. - Источники резервного энергоснабжения. - Охранные и противопожарные системы. - Медицинское оборудование. - Различные области приборостроения. Особые условия - Обязательно для батареи наличие технического паспорта. - Гарантия на батарею 12 месяцев - Батареи не соответствующие 100% технической спецификации приниматься не будут. - Срок поставки – 15 календарных дней. |
| Итого: |  |  | 150 | 600 000 |  |