Техническая спецификация
на оказание работ и услуг по вопросам пожарной безопасности

| № п/п | Наименование работ и услуг | Краткая характеристика работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка документации в организации по пожарной безопасности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан | 1. Годовой план. 2. График работ (на каждый месяц). 3. Инструкция по пожарной безопасности. 4. Приказы по пожарной безопасности. |
| 2 | Ведение документации по пожарной безопасности в организации | 1. Журнал вводного инструктажа работников. 2. Журнал планового инструктажа работников. 3. Журнал внепланового инструктажа работников. |
| 3 | Организация практических работ по пожарной безопасности в организации | 1. Изготовление наглядных пособий (план эвакуации на каждый этаж помещений Биржи, плакаты, знаки предписывающие, запрещающие, предупреждающие). 2. Проведение противопожарных инструктажей, тренингов, семинаров, учений для работников Биржи. 3. Обучение работников Биржи нормам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверения и протокола. 4. Разработка и ведение алгоритма действий для всех должностных лиц и работников в случае возникновения пожара, по эвакуации работников, по пользованию средствами пожаротушения. 5. Оказание первой медицинской помощи. |
| 4 | Техническое обследование и техническое обслуживание систем пожаротушения организации | 1. Обслуживание пожарных шкафов, шлангов со стволами, смена складок через каждые 6 месяцев. 2. Перезарядка огнетушителей. 3. Техническое обследование наружных пожарных лестниц с выдачей заключения. 4. Совместное обследование с уполномоченными органами состояния электропроводки, электрооборудования и допустимой нагрузки в помещениях Биржи. |
| 5 | Устранение замечаний по предписаниям пожарных инспекций | 1. Составление плана устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности. 2. Выполнение мероприятий, в т.ч. практическое. 3. Представление интересов Биржи в ходе проверки уполномоченными органами по выполнению предписания. |
| 5 | Осуществление контроля за выполнением требований по пожарной безопасности в организации | 1. При выполнении ремонтных работ. 2. При проведении регламентных работ работников, работающих с компьютерами. |

Техническая спецификация
на оказание работ и услуг по вопросам безопасности и охране труда (БиОТ)

| № п/п | Наименование работ и услуг | Краткая характеристика работ и услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка документации в организации по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ), предусмотренные законодательством Республики Казахстан | 1. Годовой план по ОТ и ТБ. 2. График работ (на каждый месяц). 3. Инструкция по ОТ и ТБ. 4. Приказы по ОТ и ТБ. |
| 2 | Ведение документации по ОТ и ТБ в организации | 1. Журнал вводного инструктажа работников по ТБ. 2. Журнал планового инструктажа работников по ТБ. 3. Журнал внепланового инструктажа работников по ТБ. 4. Журнал травматизма и учета несчастных случаев. |
| 3 | Организация практических работ по ОТ и ТБ в организации | 1. Изготовление наглядных пособий по ОТ и ТБ (стенды, плакаты, знаки предписывающие, запрещающие, предупреждающие). 2. Проведение аттестации рабочих мест. 3. Проведение теоретических занятий с работниками (инструктажи, тренинги, семинары): – по безопасности и охране труда, – по компьютерной безопасности, – по электробезопасности, – оказание первой медицинской помощи. 4. Проведение практических занятий по оказанию первой медицинской помощи. |
| 4 | Осуществление контроля за выполнением требований безопасности в организации | 1. При выполнении ремонтных работ. 2. При проведении регламентных работ работников, работающих с компьютерами. |