ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| Наименование товара | Кол-во | Цена в тенге, без учета НДС | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовой кондиционер | 2 | 447 000 | Основные Назначение кондиционера Коммерческий Тип кондиционера Сплит-система Тип внутреннего блока Канальный Режим работы кондиционера Охлаждение/обогрев Рекомендуемая площадь помещения 50.0 (кв.м) Поток воздуха 720.0 (куб. м/час) Мощность обогрева 5400.0 (Вт) Мощность охлаждения 5000.0 (Вт) Гарантийный срок 24 (мес) Дополнительные функции и характеристики Тип управления Электронное Количество режимов работы 4 Автоматический режим работы Ночной режим работы Пульт дистанционного управления Таймер Дисплей Функция памяти Режим осушения воздуха Производительность осушения 28.8 (л./сутки) Режим вентиляции Уровень шума 29.0 (дБ) Теплый пуск Максимальная длина коммуникаций 25.0 (м., на 1 кондиционер) Минимальная температура 18 (град.) Максимальная температура 30 (град.) Используемый хладагент R410a Фреонопровод 9/15 мм (50 м.) Параметры работы прибора Потребляемая мощность в режиме охлаждения 2000.0 (Вт) Потребляемая мощность в режиме обогрева 1900.0 (Вт) Минимальная рабочая температура окружающей среды 0 (град.) Максимальная рабочая температура окружающей среды 38.0 (град.) Напряжение сети 220~240 В Частота 50.0 (Гц) Габаритные размеры внутреннего блока Высота внутреннего блока 275 (мм) Ширина внутреннего блока 1015 (мм) Глубина внутреннего блока 720 (мм) Вес внутреннего блока 31.0 (кг) Габаритные размеры внешнего блока Высота внешнего блока 700 (мм) Ширина внешнего блока 955 (мм) Глубина внешнего блока 395 (мм) Вес внешнего блока 53.0 (кг) Дополнительно Помимо поставки оборудования, потенциальному поставщику необходимо осуществить монтаж оборудования. К поставщику предъявляются требования к квалификации и ресурсам исполнителя услуги. В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее: 1. список реализуемых Исполнителем услуг на территории Республики Казахстан с указанием компаний - Заказчиков; 2. список технических специалистов, ответственных за выполнение закупаемой услуги, выполнение услуги лишь сертифицированными специалистами; 3. иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера); 4. все работы должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ, а также иметь точную документацию с подробным описанием; 5. специалисты должны быть обученными и иметь сертификат установленного образца, позволяющий выполнять указанные работы с дальнейшей сертификацией и наложением гарантии на смонтированное оборудование; 6. количество сертифицированных специалистов должно быть не менее 2-х человек с актуальными подтвержденными сертификатами от компании - производителя оборудования; 7. компания - претендент должна иметь в составе документов обязательную авторизацию от производителя оборудования, подтверждающая высокий статус партнерства и наличие актуального сервисного склада; 8. наличие склада запасных частей в городе Алматы; 9. гарантия на оказанные Услуги и выполненные работы - не менее 1 года; 10. По окончании проведения работ исполнитель должен провести все необходимые мероприятия по проверке и тестированию всей системы. Результаты тестирования являются основанием для предоставления гарантии на оборудование и сервисную поддержку. 11. По завершении всех работ исполнитель должен предоставить в электронном виде и на бумажном носителе все план-схемы по каждой подсистеме отдельно, все необходимые электрические и др. схемы. 12. Исполнитель должен выполнить монтажно-инсталляционные работы качественно и с использованием материалов и оборудования, имеющих все необходимые документы и сертификаты, подтверждающих их соответствие требованиям международных и казахстанских стандартов. Место оказания услуги г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня МФК "Almaty Towers" |