Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дверь офисная с установкой, в т.ч. по размерам: | 40 штук | Цвет – ясень рибейра. Высота двери – 200 см. Толщина полотна – не менее 40 мм Основной материал – МДФ. Декор – рифленый. Материал дверной рамы – МДФ с покрытием Облицовочный материал - безопасное влагостойкое покрытие на основе полипропилена. Стоевые детали двери изготовлены из клеёного массива сосны. Структура двери – ДВП + МДФ. Дополнительный декор – вставки из матового стекла толщиной не менее 4 мм по высоте дверного полотна с двух сторон. Индекс прочности – не менее 4. Класс формальдегида – Е0. Комплектация: – дверное полотно по необходимым размерам; – наличник фанерованный с одной стороны; – стойка дверной коробки фанерованная (тип 50); – петля универсальная, хром по 2 штуки на дверь; – ручка раздельная матовая, никель/хром (модель и форма по согласованию с Заказчиком); – защелка магнитная хром; – завертка (внутренняя) на 14 дверей (60 см – 5 дверей, 70 см – 9 дверей); – доводчик на двери размером 200х90 см (12 дверей) под цвет ручки; - Срок установки дверей – в течение 60 календарных дней после подписания договора. |
|  | 60х200 см, открытие двери справа | 6 штук |  |
|  | 60х200 см, открытие двери слева | 8 штук |  |
|  | 70х200 см, открытие двери справа | 3 штуки |  |
|  | 70х200 см, открытие двери слева | 6 штук |  |
|  | 80х200 см, открытие двери справа | 2 штуки |  |
|  | 80х200 см, открытие двери слева | 3 штуки |  |
|  | 90х200 см, открытие двери справа | 7 штук |  |
|  | 90х200 см, открытие двери слева | 5 штук |  |