Техническая спецификация

на водно-дисперсионную краску

| № п/п | Наименование | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водно-дисперсионная краска (белая) Водно-дисперсионная краска (ral 7037) | 800 л 150 л | 1. Для окраски внутренних офисных помещений в белый цвет. Краска водно-дисперсионная на акриловой основе высокого качества, с повышенной укрывистостью. Состав краски не содержит огнеопасных компонентов, не токсичен. Краска моющаяся – 3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300), без запаха, матовая. Площадь окрашиваемой поверхности - 2 000 кв.м. 2. Для окраски внутренних офисных помещений в серый цвет (ral 7037). Краска водно-дисперсионная на акриловой основе высокого качества, с повышенной укрывистостью Состав краски не содержит огнеопасных компонентов, не токсичен. Краска моющаяся – 3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300), без запаха, матовая. Площадь окрашиваемой поверхности - 320 кв.м. Краска должна соответствовать стандарту ГОСТ 28196-89. |