**Техническая спецификация по Ремонту и модернизации автоматического ввода резерва (АВР)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров, работ и услуг** | **Сумма (тенге)** |
| 1 | Дин рейка |  |
| 2 | Кабельные наконечники д35 (для перемычек) |  |
| 3 | Реле контроля фаз |  |
| 4 | Провод ПВ1-35 медный (для перемычек) |  |
| 5 | Монтажный провод ПВ1-1.5 (для перемонтажа автоматики) |  |
| 6 | Опрессовка наконечников (лужение, подготовка кабельных перемычек для пускателей) |  |
| 7 | Сфазирование городских вводов (подгонка вращения фаз основного ввода с дополнительным) |  |
| 8 | Монтаж (замена перемычек, установка реле фаз, подключение реле фаз, создание блокировок включения и наладка АВР |  |
|  | **ИТОГО** | **300 000** |

Потенциальный поставщик должен обладать всеми разрешительными документами необходимыми для выполнения работ, согласно законодательству Республики Казахстан, так же в технической спецификации указывает цены за единицу товаров, работ и услуг без учета НДС. Поставщик будет определен на основании наименьшей суммы.